Zapytanie i odpowiedź do przetargu:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami w miejscowości Lipki

Pytanie: w przedmiarze sieci kanalizacji deszczowej jest 428 m „kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. Zewn.200 mm”, wg projektu budowlano-wykonawczego odcinki: od Sdi do Sd7 l=300m ,

Od Sd1 do WL=6m oraz od Sd8 do 17  l=200m , łącznie 506m

Odpowiedź : należy przyjąć długość 428 m