Pytania i odpowiedzi

Pyt. 1. Czy drzwi z wiatrołapu (02) do Sali bankietowej (15) również obejmują przetarg, ponieważ nie ma ich w przedmiarze?

Odp.

W ofercie należy ująć brakujące drzwi aluminiowe zgodnie z wstawioną poz. 59 poprawionego przedmiaru robót budowlanych nowej części.

Pyt. 2. W przedmiarze robót budowlanych – część nowa w punkcie 76 jest instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,96 kWp, a w projekcie brak informacji o jej wykonaniu. Proszę o podanie czy wchodzi ona w zakres przetargu. Jeśli tak to kto ponosi koszty zwiększenia mocy do 39,96 kW? W rozdzielni głównej brak informacji o instalacji fotowoltaicznej.

Odp.

W ramach zadania przewidziane jest wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o parametrach jak w przedmiarze wraz z projektem wykonawczym oraz wszelkimi formalnościami odbiorowymi. Koszty zwiększenia mocy (opłata przyłączeniowa) ponosi inwestor. W rozdzielni głównej należy uwzględnić realizację instalacji fotowoltaicznej.

Pyt. 3. Zwracam się z prośbą o podanie czy:

- umywalki

- wieszaki szatniowe

- wyposażenie łazienki dla niepełnosprawnych (umywalka, lustro, uchwyt do wc, uchwyt ścienny)

- wyposażenie zaplecza kuchennego (zmywalnia, kuchnia, magazyn kuchenny)

- wyposażenie sali głównej

wchodzą w zakres przetargu, ponieważ są opisane w projekcie, natomiast brakuje ich w przedmiarze.

Odp. W poprawionych przedmiarach uzupełniono brakujące umywalki i zlewozmywaki, a także uchwyty w toalecie dla niepełnosprawnych. Pozostałe elementy wyposażenia nie są przedmiotem przetargu.

Pyt. 4. Zwracam się z prośbą o udostępnienie zestawienia stolarki.

Odp. Zamawiający nie posiada zestawienia stolarki.